天津商业大学2008年研究生入学考试试题（A）

专	 业：工程热物理

制冷及低温工程

供热、供燃气、通风及空调工程

课程名称：工程热力学                         共2页 第1页

说明：答案标明题号写在答题纸上，写在试题纸上的无效。

- 是非判断题，判断以下说法是否正确，并简述其理由。（共30分，每小题3分）

- 理想气体任意两个状态参数确定后，气体的状态就一定确定了。

- 理想气体进行了一个温度下降、压力升高的多变过程，则多变指数n的数值范围为：1 n  。

- 既无热量交换又无功量交换的系统即为孤立系。

- 一切不可逆热机的t总比可逆热机的t小。

- 饱和水的压力越高，其比容越大。

- 压缩因子Z是相同T，p下理想气体比容与实际气体比容之比。

- 增温比愈大，燃气轮机定压加热循环热效率愈高。

- 逆向循环吸热温度越高、放热温度越低其性能系数COP越大

- 湿空气的相对湿度越大，空气中水蒸气的含量就越大。

- 活塞式内燃机定容加热、混合加热、定压加热3个循环在压缩比和吸热量q1相同的条件下，定容加热循环的热效率最高。

- 简答题（共40分，每小题8分）

- 功与热量的异同？

- 露点温度与湿球温度哪个高，为什么？

- 在给定的管道内的定熵流动过程中,流动截面中每个截面的滞止参数是否相等，为什么?

- 闭口系统中熵的变化可分为哪两部分？指出它们的数值范围及物理含义。

- 比热容有哪些分类方法？按照这些分类方法比热容又可分为哪些类型？

共2页 第2页

- 计算题（每题20分，共80分）：

- p1=0.12MPa、T1=313K的氢气流与p2=0.14MPa、T2=523K的氮气流合流。混合气流的质量比为1:4。混合过程与外界无热量和技术功交换，混合气流的压力p=0.1MPa。求混合气流的温度。取氢和氮的定压比热容分别为：cp1=14.32kJ/(kgK)，cp2=1.038kJ/(kgK)。

- 5kg的水起初与温度为295K的大气处于热平衡状态，用一热泵在这5kg水与大气之间工作，使水定压冷却到280K，求所需的最小功是多少？（水的比热取cp=4180J/kg.K）

- 容积为1m3的湿空气，总压力p=0.1MPa，温度t=27℃，相对湿度φ=40%。试求：水蒸气分压力pv、绝对湿度v、含湿量d；湿空气的比容v、密度。若经历了一个含湿量不变的可逆定压加热过程，湿空气升至47℃，试求加热量Q和湿空气的熵变S。（干空气取cp=1.005kJ/kg，水蒸气取cp=1.86kJ/kg，27℃时水蒸气的饱和压力ps=3.5759×103Pa，干空气气体常数Ra=287J/(kgK)，水蒸气气体常数Rv=461J/(kgK)）。

- 某蒸汽压缩制冷装置用NH3作制冷剂。制冷量Q0=100000kJ/h，冷藏室温度t2= –20℃，冷却水温度t1=20℃。已知压缩机的出口焓为h4=2000kJ/kg。试求：(1) 画出装置系统图和循环过程的T-s图；(2)每千克NH3吸收的热量q2；(3)每千克NH3传给冷却水的热量q1；(4)循环耗功量w；(5)制冷系数；(6)循环中每小时NH3的质量流量。

| t ℃ | ps kPa | h kJ/kg | h kJ/kg | s kJ/(kgK) | s kJ/(kgK) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -20 | 190.2 | 327.19 | 1654.71 | 3.840 | 9.0691 |
| 20 | 857.8 | 512.46 | 1699.96 | 4.493 | 8.542 |